## Slide 1: Sistemas Elétricos
Introdução às Instalações Elétricas
Sistemas e Instalações Elétricas.
Norma NBR5410.
Componentes das instalações.
Tensões Elétricas.
Aula 01

## Slide 2: Sistemas e Instalações Elétricas
Sistemas Elétricos
Um sistema elétrico é um conjunto de circuitos elétricos inter-relacionados, constituído para determinada finalidade.
O sistema elétrico é formado essencialmente por componentes elétricos que conduzem ou podem conduzir correntes.

## Slide 3: Norma NBR 5410
A Norma Brasileira de Regulamentação – 5410 para instalações elétricas de baixa tensão é baseada na norma internacional IEC 60364.
É aplicada a todas as instalações elétricas cujas tensões nominais sejam iguais ou inferiores a 1000 V em CA e 1500 V em CC.
Tem a finalidade de fixar condições a que as instalações de baixa tensão devem atender.

## Slide 4: Norma NBR 5410
A NBR5410 tem o objetivo de garantir:
  O funcionamento adequado das instalações;
  A segurança de pessoas e animais domésticos;
  A conservação de bens.
Aplica-se as instalações novas e as reformas em instalações existentes.

## Slide 5: Norma NBR 5410
A norma NBR5410 abrange praticamente todos os tipos de instalações de baixa tensão, tais como:
  Edificações residenciais e comerciais em geral;
  Estabelecimentos institucionais e de uso público;
  Estabelecimentos industriais;
  Estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros;
  Edificações pré-fabricadas;
  Reboques e locais de acampamentos;
  Canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias.

## Slide 6: Norma NBR 5410
A norma NBR5410 também aplica-se a:
  Circuitos elétricos com tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em CA, com frequência inferior a 400 HZ, ou a 1500 V em CC.
  Circuitos elétricos não internos aos equipamentos, os quais, embora alimentados por instalações com tensões abaixo de 1000V, funcionam com tensões acima de 1000V (Lâmpadas de descarga, precipitadores eletrostáticos e outros).
  Qualquer linha elétrica que não seja especificada pelas normas dos equipamentos de utilização;
  Linhas elétricas fixas de sinal exclusivamente relacionados à segurança e a compatibilidade eletromagnética.

## Slide 7: Norma NBR 5410
A norma NBR5410 não se aplica a:
  Instalações de distribuição de energia elétrica (redes) e de iluminação pública;
  Instalações de tração elétrica, de veículos automotores, embarcações e aeronaves;
  Instalações em minas;
  Instalações de cerca eletrificada;
  Equipamentos de supressão de perturbações radioelétricas, uma vez que não comprometam a segurança das instalações;
  Instalações específicas para proteção contra descargas atmosféricas diretas.

## Slide 8: Norma complementares a NBR 5410
A norma NBR5410 é complementada atualmente por outras normas. São elas:
NBR 13570 – Instalações Elétricas em locais de afluência de público: Requisitos específicos;
NBR 13534 – Instalações Elétricas de baixa tensão para estabelecimentos de assistência a saúde.
Ambas complementam, quando necessário, prescrições de caráter geral contidas na NBR 5410, relativas aos seus respectivos campos de aplicação.

## Slide 9: Componentes das Instalações
Componentes de uma instalação elétrica são itens da instalações que têm finalidades específicas. Podem ser:
    Materiais;
    Acessórios;
    Instrumentos;
    Equipamentos de: geração, conversão, transformação, transmissão, armazenamento, distribuição ou utilização da eletricidade.

## Slide 10: Componentes das Instalações
    Em uma instalação elétrica é possível ter os seguintes tipos de equipamentos:
    Equipamentos relacionados à fonte de energia elétrica da instalação;
    Dispositivos de comando (manobra) e proteção;
    Equipamentos de utilização não industriais e industriais e aparelhos de iluminação.

## Slide 11: Componentes das Instalações
    Quanto à instalação, os equipamentos em geral podem ser classificados em:
    Fixos (Ex.: Transformadores, disjuntores, aparelhos de ar-condicionado e outros);
    Estacionários (Ex.: Geladeiras, freezer, lavadora de roupas, microcomputador e outros);
    Portáteis (Ex.: Enceradeira, aspirador de pó e outros);
    Manuais (Ex.: Furadeira, ferro de passar, amperímetro e outros);

## Slide 12: Equipamentos de Tecnologia da Informação (ETI)
    É o termo usado pela IEC para designar todos os tipos de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em instalações comerciais, bem como equipamentos de telecomunicação. É o caso de:
    Equipamento de processamento de dados;
    Equipamento de telecomunicações e transmissão de dados;
    Fontes CC que alimentam equipamentos deTI no interior de edificações;
    Equipamentos e instalações de CPCT (Centrais Privadas de Comutação Telefônica);
    Redes Locais (LAN);
    Sistemas de alarme;
    Sistemas de Automação predial;
    Sistemas CAM (Computer Aided Manufacturing).

## Slide 13: Componentes das Instalações
    Carga Elétrica
    Pode ter vários significados, como:
    Conjunto de valores das grandezas elétricas que caracterizam as solicitações impostas a um equipamento elétrico em um dado instante por um circuito elétrico;
    Equipamento elétrico que absorve potência ativa;
    Potência transferida por um equipamento elétrico;
    Potência instalada.

## Slide 14: Componentes das Instalações
    Potência Instalada
    É a soma das potências nominais dos equipamentos de utilização da instalações, do setor de instalação ou do conjunto de equipamentos.
    Em um projeto elétrico, deve-se levar em consideração o valor da potência instalada para o dimensionamento dos componentes da instalação elétrica.

## Slide 15: Tensões Elétricas
De acordo com a IEC 60038, os sistemas elétricos são caracterizados por três valores de tensão eficaz. São elas: a nominal, a máxima e a mínima.
  Tensão Nominal – É aquela que caracteriza a tensão do sistema e a qual são deferidas certas características operacionais;
  Tensões Máxima e Mínima – São, respectivamente, o maior e o menor valor de tensão que pode ocorrer em condições normais de operação, em qualquer tempo, em qualquer ponto do sistema, excluídas as condições transitórias e anormais.

## Slide 16: Tensões nominais de sistemas de Baixa Tensão Usuais no Brasil
Sistemas trifásicos a três ou quatro condutores (V) | Sistemas monofásicos a três condutores (V)
115/230 | 110/220
120/208 | 115/230
127/220* | 127/254*
220/380* | 220/440*
254/440* | 120/440*
* Tensões utilizadas em redes elétricas secundárias de distribuição.

## Slide 17: Tensões nominais de equipamentos de utilização no Brasil
Tipo | Tensão nominal (V)
Monofásicos | 110
 | 115
 | 120
 | 127
 | 220
Trifásicos | 220
 | 380
 | 440